T3. Dades de l'oferta tècnica a emplenar pel licitador

Licitador

Model

Marca

Nombre de cicles:

Descripció de cicles :

| Material a esterilitzar | Descripció del cicle (fases) | Temperatura (ºC) | Mínim temps per cicle (minuts) | Mínim temps mort entre cicle i cicle (minuts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Extracció d'aire (marcar) : bomba de buit especificar::

Bomba amb doble membrana

Bomba de membrana simple

Buit  previ fraccionat

Filtre de bacteris per l'aire d'entrada: Sí / No

Recollida de condensats:

Connexions a Corrent: 	Tensió ____________V	Freqüència __________Hz	Potència:___________W

Altres connexions necessàries(especificar):

Aigua d'alimentació

Característiques de l'aigua:

Volum del tanc d'emmagatzematge d'aigua:________litres

Consum d'aigua (mig o per programa): 	________litres (consumits en cada programa  o especificar programa mig)

Material de la cambra:

Dimensions totals (LlxAxAlt) :_____x_____x_____mm

Pes de l'equip :_____Kg

Dimensionat interior de la cambra:	(LlxAxAlt) :	_____x_____x_____ mm

o (LlxD):	_____x_____ mm

Volum interior de la cambra :______________ litres

Volum útil de càrrega en cistelles :

Registre

Dades indicades en el registre

| Descripció : Cistelles / Safates/ altres | Dimensions (LlxAxAlt) ; mm | Nombre d'unitats per emplenar la cambra | Volum de càrrega total(l) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ___x___x___ |  |  |
|  | ___x___x___ |  |  |
|  | ___x___x___ |  |  |

ACCESSORIS INCLOSOS:

| Tipus | Unitats | Descripció/ús |
| --- | --- | --- |
| Rack |  |  |
| Safates |  |  |
| Cistelles |  |  |
| Altres: ______ ______ | ______ ______ | ____________________________________________ ____________________________________________ |

Dotació inicial de fungible: