T3. Dades de l’oferta tècnica a emplenar pel licitador

Licitador

Model

Marca

Monitor

Velocitat d’escombratge

Indicadors:

- FC

- Derivació

- Senyal ECG

- Energia seleccionada

Altres

Desfibril·lador

Indicador de contacte de les pales

Detecció de l'ECG a través de les pales

Interval de freqüències

Rang d’energies seleccionables

Sincronisme amb l’ona R del pacient

Sistema d'autocomprovació de càrrega i descàrrega

Comandament de descàrrega manual

Indicador lluminós de carregat o preparat per descarregar

Mecanisme de seguretat de descarrega

Alarmes de FC

Temps de càrrega del desfibril·lador

Temps de càrrega i autonomia de les bateries

Registrador

Memòria

Indicacions:

Hora

data

derivació

ECG

FC

Paràmetres de desfibril·lació

Registre de successos

Pales

Adult

Superfície

Pediàtriques

Superfície

Ubicació

Mides (alt x ample x fons) (cm)

Pes, Kg

Alimentació

Marcats CE i altres normatives

Característiques opcionals