T3. Dades de l'oferta tècnica a emplenar pel licitador

Licitador

Model

Marca

CARACTERÍSTIQUES

| Principi de medició PANI: Medició pediàtrica | (descripció) |
| --- | --- |
| Pressió inicial d'inflat: | Fix de _____mmHg Variable entre _____mmHg i _____mmHg ( en passos de _____mmHg) |
| Pressió sistòlica: | Interval mesurable de _____mmHg i _____mmHg |
| Pressió diastòlica: | Interval mesurable de _____mmHg i _____mmHg |
| Pressió mitjana: | Interval mesurable de _____mmHg i _____mmHg |
| Visualització de paràmetres | Indicar tots els valors que es visualitzant simultàniament Saturació d’Oxigen |
| Alarmes: | Especificar alarmes visuals i acústiques que disposa l'equip, així com la seva regulació i flexibilitat |
| Temps mort: | ______segons d'espera entre mesura i mesura |
| Cicles automàtics: | Especificar cicles i freqüència de mesura |
| Cicles establerts per l'usuari: | Especificar flexibilitat de programació per l'usuari. |
| Precisió de lectura de pressions: | Lectura +/-_____% |
| Possibilitat de tendències: Registre sobre paper: |  |
| Connectivitat: | Possibilitat integració HL7 (si/no) Cost motor integració (orientatiu) |
| Bateria: | Tipus bateria: Durada:_____hores Cost bateria: Càrrega de bateria: Temps de càrrega:______hores |
| Alimentació elèctrica: | SI □ NO □ |

MILLORES A RESSALTAR RESPECTE PRESTACIONS TÈCNIQUES  BÀSIQUES:

ACCESSORIS INCLOSOS:

| Tipus | Unitats | Descripció |
| --- | --- | --- |
| Maneguet Adult |  |  |
| Maneguet Obesos |  |  |
| Maneguet Pediàtric |  |  |
| Carro de transport amb cistella |  |  |

ALTRES INFORMACIONS:

| Certificats: | Normativa de no obligat compliment: Cerificació Continua Alliance (si/no) |
| --- | --- |
| Marcats CE: | SI □ NO □ (Cal presentar justificant pel model ofert) |