T3. Dades de l'oferta tècnica a emplenar pel licitador

Licitador

Model

Marca

CARACTERÍSTIQUES

| Especificacions Pantalla de visualització Nº de canals Registre Pantalla velocitats sensibilitats Sortida Rs-232 Nº de programes automàtics Teclat alfanumèric Capacitat d’emmagatzematge de proves |  |
| --- | --- |
| Impedància d'entrada: |  |
| Impedància d'aïllament: |  |
| CMRR: |  |
| Resposta freqüencial: |  |
| Constant de temps: |  |
| Linealitat: |  |
| Voltatge de calibració: |  |
| Corrent de fuites: |  |
| Desviació de la sensibilitat: |  |
| Filtres: |  |
| Connectivitat wifi (si/no): |  |
| Mètode de rentat i/o Esterilització |  |
| Impressora | Tipus Velocitat del paper: Tipus paper A4: |
| Interoperabilitat: | Recepció de DICOM Modality WorkList SOP Class (si/no) General ECG Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2) si/no) |
| Carro | Descriure configuració/ material i acabats Fotografia del carro Descripció del braç suport / repartiment de cables. |
| Bateria: | Tipus bateria: Durada:_____hores Cost bateria: Càrrega de bateria: Temps de càrrega:______hores |
| Alimentació elèctrica: | SI □ , NO □ amb una Potència de_________W |
| Pes: | _____Kg |

MILLORES A RESSALTAR RESPECTE PRESTACIONS TÈCNIQUES  BÀSIQUES

ACCESSORIS INCLOSOS

| Tipus | Unitats | Descripció |
| --- | --- | --- |

ALTRES INFORMACIONS

| Certificats: | Normativa de no obligat compliment : Proves de validació: |
| --- | --- |
| Marcats CE: | SI , NO (Cal presentar justificant pel model ofert) |