.

T3. Dades de l'oferta tècnica a emplenar pel licitador

Licitador

Model

Marca

CARACTERÍSTIQUES

| Principi de medició PANI: | (descripció) |
| --- | --- |
| Pressió inicial d'inflat: | Fix de _____mmHg Variable entre _____mmHg i _____mmHg ( en passos de _____mmHg) |
| Pressió sistòlica: | Interval mesurable de _____mmHg i _____mmHg |
| Pressió diastòlica: | Interval mesurable de _____mmHg i _____mmHg |
| Pressió mitjana: | Interval mesurable de _____mmHg i _____mmHg |
| Visualització de paràmetres | Indicar tots els valors que es visualitzant simultàniament |
| Alarmes: | especificar alarmes visuals i acústiques que disposa l'equip, així com la seva regulació i flexibilitat |
| Temps mort: | ______segons d'espera entre mesura i mesura |
| Cicles automàtics: | especificar cicles i freqüència de mesura |
| Cicles establerts per l'usuari: | especificar flexibilitat de programació per l'usuari |
| Precisió de lectura de pressions: | Lectura +/-_____% |
| Possibilitat de tendències: Registre sobre paper: | Sortida RS-232: SI , NO especificar possibilitat de enregistrar tendències cada xxx hores i tipus de sortida |
| Bateria: | Tipus bateria: Durada:_____hores Cost bateria: Càrrega de bateria: Temps de càrrega:______hores |
| Alimentació elèctrica: | SI , NO |
| Dimensions totals (LlxAxAlt): | _____x_____x_____mm |
| Pes: | _____Kg |
| Material constructiu/color: |  |

MILLORES A RESSALTAR RESPECTE PRESTACIONS TÈCNIQUES  BÀSIQUES:

ACCESSORIS INCLOSOS:

| Tipus | Unitats | Descripció |
| --- | --- | --- |
| Maneguet Adult |  |  |
| Maneguet Obesos |  |  |
| Maneguet Super Gran |  |  |
| Bateria de recanvi |  |  |

ALTRES INFORMACIONS:

| Certificats: | Normativa de no obligat compliment : Proves de validació: |
| --- | --- |
| Marcats CE: | SI □ NO □ (Cal presentar justificant pel model ofert) |