T3. Dades de l'oferta tècnica a emplenar pel licitador

Licitador

Model

Marca

CARACTERÍSTIQUES

| Mètode de mesura del flux: | Descripció del mètode de mesura i validació del mètode i temps de resposta (treball a temps real) Resistència al flux______________________ Calibratge (mètode, manual / automàtic): Incentiu per a nens Fungible necessari / cost: Manteniment especial: Sistema de rentat / desinfecció / esterilització: Mesura del flux: UNITATS RANG RESOLUCIÓ PRECISIÓ: Determinació del volum per: |
| --- | --- |
| Gràfiques que s'obtenen: | corba Volum / Temps: visible per pantalla (temps real) impressió corba Flux/Temps: visible per pantalla (temps real) impressió corba Volum/Flux: visible per pantalla (temps real) impressió corba _____________: visible per pantalla (temps real) impressió corba _____________: visible per pantalla (temps real) impressió corba _____________: visible per pantalla (temps real) impressió |
| Paràmetres que s'obtenen: Rang i precisió: | Correcció de volum d'aire amb temperatura corporal Mesura bidireccional (inspiratori i expiratori) del flux i volum Precisió de la mesura: FLUX entre ____-____ litres/s amb una precisió +/- ___% VOLUM entre ____-____ litres amb una precisió +/- ___ % PRESSIÓ entre ____-____ litres amb una precisió +/- ___ % Paràmetres mesurats i test: VC FVC FEV1 FEF PIF MVV Càlcul automàtic de: FEF25-75% FEF75% 50% I 25% |
| Pantalla: | Lectura / impressió de paràmetres i gràfics en castellà Pantalla/ display: (Descripció, LED, LCD,) Mesura pantalla ______x_____mm Descripció de les opcions de visualització de paràmetres: |
| Tractament / emmagatzematge de dades: | Memòria per______ proves Permet guardar___ proves i seleccionar la millor Contrasta dades amb valors de referència. Especificar bases de referència Sortides RS 232/USB Exporta dades a impressora externa. Especificar com: Exporta dades a PC. Especificar possibilitats de tractament posterior de dades (exportació a full de càlcul, tractament text, base dades..) |
| Esterilització | Especificar mètode d'esterilització i/o desinfecció |
| Impressora: | Tipus d'impressió: ____ caràcters/línies ____ línies/segon Mesura i tipus de paper: |
| Bateria: | Tipus bateria: Duració:___hores Cost bateria: Càrrega de bateria: Temps de càrrega:______hores |
| Alimentació elèctrica: | SI NO |
| Dimensions totals (LlxAxAlt): | _____x_____x_____mm |
| Pes: | _____Kg |

MILLORES A RESSALTAR RESPECTE PRESTACIONS TÈCNIQUES BÀSIQUES

Possibilitat d’ampliacions

- Mòdul SaO2

- Impressió de pressions màximes

- Estació meteorològica

FUNGIBLE

| Descripció del fungible i ús Presentació / Venda fungible (descriure paquets / bosses / venda per unitats / volum / pes.) | Dotació inicial fungibles |
| --- | --- |

ALTRES INFORMACIONS:

| Certificats: | Normativa de no obligat compliment: Proves de validació: |
| --- | --- |
| Marcats CE: | SI NO (Cal presentar justificant pel model ofert) |