## Slide 1
RESPIRA
DEA
PROTOCOL MUNICIPAL D’ACTUACIÓ PER FER ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR
EN ACABAT, CAL ENTREGAR EL DEA A UN MEMBRE DE L’EQUIP DEA
NO RESPON
  PREGUNTAR: ES TROBA BÉ? MIRAR SI RESPON
  CRIDAR AJUDA: Que algú ens ajudi!
  NO RESPIRA: BUSCAR DEA i AVISAR EQUIP DEA
    TRUCAR 112 I INFORMAR
    Si se’n té coneixement: Iniciar Reanimació cardiopulmonar (30 compressions:2 ventilacions)
  Obrir l’aparell i escoltar LES INSTRUCCIONS
  SI ÉS NEN <8 ANYS MOURE PESTANYA!
  Descobrir el pit de la víctima i posar-hi els elèctrodes
  Quan l’aparell ens ho indiqui, ENS HEM D’APARTAR DE LA VÍCTIMA per tal que el DEA pugui analitzar el ritme cardíac i efectuar la descàrrega elèctrica
  Col·locar en Posició Lateral, no deixar sol
  Esperar els SERVEIS MÈDICS / SEM
RESPON /RESPIRA
NO RESPON
  SI RESPIRA:
    Col·locar en Posició Lateral. No deixar sol. TRUCAR 112
  Seguir les instruccions del DEA
  Si se’n té coneixement: Continuar amb Reanimació cardiopulmonar (30:2)
  L’aparell determina si calen noves descàrregues
VICTIMA